## Table 1
Item | Descrição | Und
1 | Abraçadeira de nylon 300x7mm pacote com 100 unidades | pct
2 | Barra roscada (3m) 1/4" | un
3 | Barra roscada (3m) 3/8" | un
4 | Abraçadeira de metal tipo "D' p/ elet de 1" | un
5 | Abraçadeira de metal tipo "D' p/ elet de 2" | un
6 | Abraçadeira de metal tipo "D' p/ elet de 2 1/2" | un
7 | Abraçadeira de metal tipo "D' p/ elet de 3/4" | un
8 | Bucha e arruela de alumínio de 1 1/2" | un
9 | Bucha e arruela de alumínio de 2" | un
10 | Bucha e arruela de alumínio de 1 1/4" | un
11 | Bucha e arruela de alumínio de 1" | un
12 | Bucha e arruela de alumínio de 2 1/2" | un
13 | Bucha e arruela de alumínio de 3" | un
14 | Bucha e arruela de alumínio de 3/4" | un
15 | Bucha e arruela de aluminio de 4" | un
16 | Cabo de cobre flexível 1,5mm² - 750V | m
17 | Cabo de cobre flexível 2,5mm² - 750V | m
18 | Cabo de cobre flexível 4mm² - 750 V | m
19 | Cabo de cobre flexível 6mm² - 1 KV | m
20 | Cabo de cobre flexível 6mm² - 750 V | m
21 | Cabo de cobre flexível 10mm² - 1 KV | m
22 | Cabo de cobre flexível 10mm² - 750 V | m
23 | Cabo de cobre flexível 16mm² - 1 KV | m
24 | Cabo de cobre flexível 16mm² - 750 V | m
25 | Cabo de cobre flexível 25mm² - 1KV | m
26 | Cabo de cobre flexível 25mm² - 750 V | m
27 | Cabo de cobre flexível 35mm² - 1 KV | m
28 | Cabo de cobre flexível 35mm² - 750 V | m
29 | Cabo de cobre flexível 50mm² - 1 KV | m
30 | Cabo de cobre flexível 70mm² - 1 KV | m
31 | Cabo de cobre flexível 95 mm² - 1 KV | m
32 | Cabo de cobre flexível 120 mm² - 1 KV | m
33 | Cabo de cobre flexível 150 mm² - 1 KV | m
34 | Cabo de cobre flexível 185 mm² - 1 KV | m
35 | Cabo de cobre nu 16mm² | m
36 | Cabo de cobre nu 35mm² | m
37 | Cabo de cobre nu 50mm² | m
38 | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6A | m
39 | Caixa PVC aparente p/ disjuntor bipolar | un
40 | Caixa de passagem em aluminio 200x200x115mm | un
41 | Caixa plástica 4"x2" | un
42 | Caixa plástica 4"x4" | un
43 | Caixa plástica octogonal | un
44 | Caixa polifásica METÁLICA para subestação de 75KVA a 225 KVA, conforme norma técnica vigente da Equatorial Energia Pará | un
45 | Caixa polifásica POLICARBONATO, conforme norma técnica vigente da Equatorial Energia Pará | un
46 | Condulete de aluminio tipo C 3/4" | un
47 | Condulete de aluminio tipo E 1" | un
48 | Condulete de aluminio tipo E 3/4" | un
49 | Condulete de aluminio tipo L 1.1/4" | un
50 | Condulete de aluminio tipo L 3/4" | un
51 | Condulete de aluminio tipo LL 1" | un
52 | Condulete de aluminio tipo LL 3/4" | un
53 | Condulete de aluminio tipo LR 1" | un
54 | Condulete de aluminio tipo LR 3/4" | un
55 | Condulete de aluminio tipo T 1" | un
56 | Condulete de aluminio tipo T 11/4" | un
57 | Condulete de aluminio tipo T 3/4" | un
58 | Condulete de aluminio tipo X 1" | un
59 | Condulete de aluminio tipo X 3/4" | un
60 | Conector cabeça fendida para cabo 35 mm² | un
61 | Conector cabeça fendida para cabo 50 mm² | un
62 | Conector cabeça fendida para cabo 70 mm² | un
63 | Conector cabeça fendida para cabo 25 mm² | un
64 | Conector para haste de aterramento de 3/4" | un
65 | Conector para haste de aterramento de 5/8" | un
66 | Conector perfurante CDP 120 | un
67 | Conector perfurante CDP 70 | un
68 | Curva 90° p/ elet. F°G° 2 1/2" | un
69 | Curva 90° p/ elet. F°G° 2" | un
70 | Curva 90° p/ elet. F°G° 3" | un
71 | Curva 90° p/ elet. F°G° 4" | un
72 | Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/2" | un
73 | Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" | un
74 | Curva 90° p/ elet. PVC 2 1/2" | un
75 | Curva 90° p/ elet. PVC 2" | un
76 | Curva 90° p/ elet. PVC 3" | un
77 | Curva 90o p/ elet PVC 3/4" | un
78 | Curva 90o p/ elet. FoGo 1 1/2" | un
79 | Curva 90o p/ elet. FoGo 1 1/4" | un
80 | Curva 90o p/ elet. FoGo 1" | un
81 | Curva 90o p/ elet. FoGo 3/4" | un
82 | Curva 90o p/ elet. PVC 1" | un
83 | Curva 90o p/ elet. PVC 4" | un
84 | Curva horizontal 100 x 75mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° | un
85 | Curva horizontal 150 x 75mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° | un
86 | Disjuntor bipolar 20A - curva C PADRÃO DIN | un
87 | Disjuntor bipolar 25A - curva C PADRÃO DIN | un
88 | Disjuntor bipolar 32A - curva C PADRÃO DIN | un
89 | Disjuntor bipolar 40A - curva C PADRÃO DIN | un
90 | Disjuntor bipolar 63A - curva C PADRÃO DIN | un
91 | Disjuntor monopolar 10A - curva C PADRÃO DIN | un
92 | Disjuntor monopolar 16A - curva C PADRÃO DIN | un
93 | Disjuntor monopolar 20A - curva C PADRÃO DIN | un
94 | Disjuntor monopolar 25A - curva C PADRÃO DIN | un
95 | Disjuntor tripolar 100A - curva C PADRÃO CAIXA MOLDADA | un
96 | Disjuntor tripolar 100A - curva C PADRÃO DIN | un
97 | Disjuntor tripolar 125A - curva C PADRÃO CAIXA MOLDADA | un
98 | Disjuntor tripolar 125A - curva C PADRÃO DIN | un
99 | Disjuntor tripolar 150A - curva C PADRÃO CAIXA MOLDADA | un
100 | Disjuntor tripolar 175A - curva C PADRÃO CAIXA MOLDADA | un
101 | Disjuntor tripolar 250A - curva C PADRÃO CAIXA MOLDADA | un
102 | Disjuntor tripolar 300A - curva C PADRÃO CAIXA MOLDADA | un
103 | Disjuntor tripolar 400A - curva C PADRÃO CAIXA MOLDADA | un
104 | Disjuntor tripolar 50A - curva C PADRÃO DIN | un
105 | Disjuntor tripolar 600A - curva C PADRÃO CAIXA MOLDADA | un
106 | Disjuntor tripolar 80A - curva C PADRÃO DIN | un
107 | Dispositivo de proteção contra surto tipo 2/classe II, 1P, Uc 175 V ou 275 V conforme rede, Imax 20 kA, In, Up, indicador de fim de vida, conforme ABNT NBR IEC 61643-11. A norma NBR IEC 61643-11 trata de DPS conectados a sistemas de baixa tensão | un
108 | Dispositivo de proteção contra surto tipo 2/classe II, 1P, Uc 175 V ou 275 V conforme rede, Imax 45 kA, In, Up, indicador de fim de vida, conforme ABNT NBR IEC 61643-11. A norma NBR IEC 61643-11 trata de DPS conectados a sistemas de baixa tensão | un
109 | Eletrocalha de metal PERFIL "U" 100x75x3000 | un
110 | Eletrocalha de metal PERFIL "U" 150x75x3000 | un
111 | Eletroduto de F°G° de 1 1/2" | m
112 | Eletroduto de F°G° de 1 1/4" | m
113 | Eletroduto de F°G° de 1" | m
114 | Eletroduto de F°G° de 2 1/2" | m
115 | Eletroduto de F°G° de 2" | m
116 | Eletroduto de F°G° de 3" | m
117 | Eletroduto de F°G° de 3/4" | m
118 | Eletroduto de F°G° de 4" | m
119 | Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2" | m
120 | Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4" | m
121 | Eletroduto PVC Rígido de 1" | m
122 | Eletroduto PVC Rígido de 2 1/2" | m
123 | Eletroduto PVC Rígido de 2" | m
124 | Eletroduto PVC Rígido de 3" | m
125 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | m
126 | Eletroduto PVC Rígido de 4" | m
127 | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m | un
128 | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m | un
129 | Interruptor 1 tecla paralelo (three-way) | un
130 | Interruptor 1 tecla simples | un
131 | Interruptor 1 tecla+tomada 2P+T | un
132 | Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T | un
133 | Interruptor 2 teclas paralelo (three-way) | un
134 | Interruptor 2 teclas simples | un
135 | Interruptor 3 teclas paralelo (three-way) | un
136 | Interruptor 3 teclas simples | un
137 | Lâmpada de LED bulbo 20W | un
138 | Lâmpada de Led Tubular 20W bivolt | un
139 | Luminária paflor soquete E-27 | un
140 | Luva p/ elet. F°G° de 1 1/2" | un
141 | Luva p/ elet. F°G° de 2 1/2" | un
142 | Luva p/ elet. F°G° de 4" | un
143 | Luva p/ elet. PVC de 1 1/2" | un
144 | Luva p/ elet. PVC de 1 1/4" | un
145 | Luva p/ elet. PVC de 2 1/2" | un
146 | Luva p/ elet. PVC de 2" | un
147 | Luva p/ elet. PVC de 4" | un
148 | Luva p/ eletroduto FoGo de 1 1/4" | un
149 | Luva p/ eletroduto FoGo de 1" | un
150 | Luva p/ eletroduto FoGo de 2" | un
151 | Luva p/ eletroduto FoGo de 3" | un
152 | Luva p/ eletroduto FoGo de 3/4" | un
153 | Luva p/ eletroduto PVC de 1" | un
154 | Luva p/ eletroduto PVC de 3" | un
155 | Luva p/ eletroduto PVC de 3/4" | un
156 | Perfilado perfurado 38x38x3000 | un
157 | Poste metálico quadrado 5 m, conforme norma técnica vigente da Equatorial Energia Pará, com homologação quando exigida”. A Equatorial Pará mantém normas técnicas de conexão e padrões construtivos, inclusive para caixas de medição/proteção | un
158 | Poste metálico quadrado 7 m padrão Equatorial | un
159 | Quadro de comando - proteção trifásico - 2CV | un
160 | Quadro de comando - proteção trifásico - 3CV | un
161 | Quadro de comando - proteção trifásico - 4CV | un
162 | Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento) | un
163 | Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/barramento) | un
164 | Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 08 disjuntores (s/ barramento) | un
165 | Saída lateral p/ eletroduto 1" | un
166 | Saída lateral p/ eletroduto 3/4" | un
167 | Suporte para eletrocalhas | un
168 | Tampa espelho p/ RJ-45 de 02 saídas | un
169 | Terminal de compressão em latão 150mm² | un
170 | Terminal de compressão em latão 35mm2 | un
171 | Terminal de compressão em latão 50mm2 | un
172 | Terminal de compressão em latão 70mm2 | un
173 | Terminal de compressão em latão 95mm2 | un
174 | Terminal de compressão em latão 185mm2 | un
175 | Tomada dupla 2P+T 20A - 250V | un
176 | Tomada RJ-45 de embutir em espelho | un
177 | Tomada 2P+T 10A - 250V | un
178 | Tomada 2P+T 20A - 250V | un
179 | Tomada 3P+T 63A/220V | un
180 | Tomada dupla 2P+T 10A - 250V | un
181 | Tomada tripla 2P+T 10A - 250V | un
182 | Conector múltiplo para eletroduto Ø 1" | un
183 | Conector múltiplo para eletroduto Ø 3/4" | un